Ausschreibungstext

Artikelnummer

242420

Typ

TOSIBOX TBL350

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 350, Hardware für Ferneinwahl, LTE Modem

Hauptmerkmale

Fernzugriffs- und Netzwerkgerät

sicherer Zugriff auf HMIs, PLC, PCs und andere Geräte oder Systeme

Zugriff über Internet

NAT- und Firewall kompatibel

VPN Durchsatz bis 10Mbps

Bis zu 50 gleichzeitige VPN Verbindungen

WIFI

1x WAN Port

4x LAN Port

2+2 Digital I/O

DIN Rail Montage möglich

Inklusive vier Jahren Software Maintenance

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | TBL350 |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen