Ausschreibungstext

Artikelnummer

240707

Typ

TOSIBOX TBL695EU

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 675, Hardware für Ferneinwahl, 4x Gigabit, 5G

Hauptmerkmale

Fernzugriffs- und Netzwerkgerät

sicherer Zugriff auf HMIs, PLC, PCs und andere Geräte oder Systeme

Zugriff über Internet

NAT- und Firewall kompatibel

VPN-Durchsatz 70 Mbit/s

Bis zu 50 gleichzeitige VPN-Verbindungen

eingebuates 5G/LTE-Modem

Dual Sim Slot

4x Gigabit LAN ports + WLAN unterstützt

Industrial DC power connector

Inklusive vier Jahren Software Maintenance

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | TBL695EU |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen