Ausschreibungstext

Artikelnummer

233060

Typ

Adpro PRO E-400H

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Vorhang, 200x3,3m, 1,3°, Heizung, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 150 m / ~500 ft

Nominale Reichweiten Breite: 3.3 m / ~11 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 1.4°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | CH10100001 |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen