Ausschreibungstext

Artikelnummer

243716

Typ

TNO-A26081

Kurzbeschreibung

Ultrahochauflösende Netzwerk Kamera, 26MP, Zoomobjektiv, 55-250mm, AI, PoE+, 12VDC, IP66/ IP67, IK10

Hauptmerkmale

Hohe Auflösung 26MP(max. Auflösung 6240x4160)

Max. 30fps bei voller Auflösung (AI aus)

1,8“ CMOS APS-C Low Light Sensor

55~250mm(4.54x) manuelles Vario-Objektiv

AI-aktivierte Funktionen (Objekterkennung,

virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), virtueller Bereich (Verweilen/Eindringen/Ein-/Ausgang), Bewegungserkennung,

Bestshot pro Objekt

Fluransicht, WiseStreamⅢ (basierend auf AI-Engine)

PoE+(IEEE802.3bt Typ3, Klasse6), 12VDC

IP66/IP67, IK10, NEMA4X

TPM mit FIPS 140-3 Stufe 3

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 26 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Brennweite | 55 - 250 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux (F4,0,1/30 sec.) |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | TNO-A26081 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Wisenet T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen