Ausschreibungstext

Artikelnummer

243586

Typ

AMG140-1GR

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE Ethernet Repeater 1x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 In und Out Port, 100m Reichweite, 802.3at 30W PoE, Standard

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG140-1GR |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMG140 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen