Ausschreibungstext

Artikelnummer

243587

Typ

AMG140A-1GR

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE Ethernet Repeater 1x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 In und Out Port, 100m Reichweite, 802.3at/bt 30/60/90W PoE

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gigabit Support | Ja |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| Leistung pro Port | 90W |
| Hersteller-Nummer | AMG140A-1GR |
| Serie | AMG140 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen