Ausschreibungstext

Artikelnummer

243621

Typ

AMG150-4GBT-4GAT-P480

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor 8x 10/100/1000Base-T(x) RJ45, 4x 60/90W PoE 802.3bt, 4x 30W PoE 802.3at, DIN Rail

Hauptmerkmale

8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 (Eingang)

4 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 mit 802.3bt 60/90W PoE (Ausgang)

4 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 mit 802.3at 30W PoE (Ausgang)

52-56VDC Eingangsspannung

Hutschienen- oder Wandmontage, -40°C bis +75°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG150-4GBT-4GAT-P480 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMG150 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen