Ausschreibungstext

Artikelnummer

243620

Typ

AMG Systems AMG2034-56-RP-AA

Kurzbeschreibung

Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, doppel redundante 56VDC 1000W Netzteile integriert, 10 x 56VDC Anschlüsse

Hauptmerkmale

Industrieller ausziehbarer Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte,

4HE, 19" Schrankeinbau,

-40°C bis +75°C,

integriertes Kabelmanagement,

ein 56VDC/1000W integriertes Netzteil mit 90-264VAC IEC Eingang, ein 56VDC externer redundanter Spannungseingang,

10 x 56VDC Geräteanschlüsse, EU, USA, AUS oder UK Netzkabel inklusive*

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG2034-56-RP-AA |
| Serie | AMG2034 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen