Ausschreibungstext

Artikelnummer

243720

Typ

Hanwha Vision X1100A-H003

Kurzbeschreibung

Hanwha Access Control Intelligent Controller 2-Tür-Controller, TCP/IP oder 12/24vdc, 2 RS485 unterstützt 4 OSDP- oder 2 Wiegand-Leser, 7 Eing.

Hauptmerkmale

Hanwha Access Control Intelligent Controller

2x Tür-Controller

TCP/IP oder 12/24vdc

2x RS485 Bus-Ports

Unterstützt 4x OSDP oder 2x Wiegand-Leser

7x Eingänge (2x Türsensoren, 2x REX, Tamper,

AC Fail &; Battery Fail) und 4x FORM-C Relais-Ausgänge

Cybersecurity - FIPS 140-2

Crypto-Chips Hardware

Unterstützt AES-256

Mutual Authentication (Simultane 2-Wege-Authentifizierung)

OSDP Secure

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | X1100A-H003 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen