Ausschreibungstext

Artikelnummer

243721

Typ

X100A-H003

Kurzbeschreibung

Hanwha Access Control Expansion Board 2-Tür-Controller, 12/24vdc 2-Tür-Controller, RS485 unterstützt 4 OSDP oder 2 Wiegand-Leser, 7 Eing.

Hauptmerkmale

Hanwha Access Control Expansion Board

2x Tür-Controller

12/24vdc 2 Tür-Controller

RS485

Unterstützt 4x OSDP oder 2x Wiegand-Leser

7x Eingänge (2x Türsensoren, 2x REX, Tamper, AC Fail &; Battery Fail)

4x FORM-C-Relaisausgänge und Durchschleifspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | X100A-H003 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen