Ausschreibungstext

Artikelnummer

243723

Typ

X300A-H003

Kurzbeschreibung

Hanwha Access Control Ausgangsmodul, RS485, 12/24vdc, 12 FORM-C Relaisausgänge 2 AUX-Eingänge, Tamper, AC Fail & Battery Fail

Hauptmerkmale

Hanwha Access Control Output Module

RS485

12/24vdc

12x FORM-C Relaisausgänge

2x AUX Eingänge

Tamper

AC Fail &; Battery Fail and loop through power

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | X300A-H003 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen