Ausschreibungstext

Artikelnummer

243233

Typ

AXIS TQ1818-E

Kurzbeschreibung

Schwenk-/Neigekopf, für ausgewählte Axis Box- und Wärmebildkameras

Hauptmerkmale

Flexible Ausrichtung mit 360° Drehung und 135° Neigung

Präzise Anpassung des Kamerawinkels

Netzwerkverbindung über große Entfernungen

Stromversorgung 56VAC oder VDC

Witterungsschutz

Für ausgewählte Axis Box- und Wärmebildkameras

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021088238 |
| Serie | Axis TQ |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Tragfähigkeit | 5 kg |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 52-58VDC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 03049-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Die AXIS TQ1818-E ist eine hochgradig reaktive und zuverlässige Positionierungseinheit für sehr schnelles sowie sehr langsames ruckfreies Schwenken und Neigen. Dies bietet Bedienern sofortige Bilddetails oder einen gleichmäßigen Panoramablick.</p><p><strong>Schnell und weich</strong> </p><p>Die AXIS TQ1818-E bietet ein ungehindertes 360°-Endlos-Schwenken und einen Boden-Himmel-Blick von 135° ? für maximales Situationsbewusstsein. Sie unterstützt eine ausgewählte Reihe von Axis Box- und Wärmebildkameras. Dank flexibler Montageoptionen (einschl. Wand-, Säulen- und Masthalterungen) lässt sich die AXIS TQ1818-E einfach in verschiedenen Umgebungen installieren. Zwei RJ45- und SFP-Schnittstellen aktivieren sichere und zuverlässige Netzwerkverbindungen über große Entfernungen. Die integrierte Enteisungssteuerung gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb bei extremen Temperaturen und liefert unter allen Bedingungen leistungsstarke Ergebnisse. Die Positionierungseinheit wurde als witterungsgeschütztes System für zuverlässigen und robusten Einsatz entwickelt.</p>

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS CABLE 24 VDC/24-240 VAC 22M | Kabel, 22m, 3-polig, Außen, für 24 VDC oder 24-240 VAC, für Axis Positioniersysteme |
| AXIS PT IR ILLUMINATOR KIT C | Infrarot Scheinwerfer Kit, 850nm, für AXIS T99A SNK, Montagehalter, Streulinsen |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T94J01A WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Positioniersysteme, Aluminium, Außen, IK10, weiß |
| AXIS T99 ILLUMINATOR BRACKET KIT A | Montage Kit zur Installation von zwei T90 Scheinwerfern an AXIS Q86-E/87-E oder AXIS T99A |
| AXIS TQ6901-E ADAPTER BRACKET 4P | Montage Platte, zur Retrofit Installation auf bestehende Halterungen, 4 Stück |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| AXIS WASHER KIT B | Scheiben Waschanlage, Pumpe, Tank 23l, Förderhöhe bis 11m, für Axis Positioniereinheiten |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen