Ausschreibungstext

Artikelnummer

215352

Typ

2N SIP Speaker Horn

Kurzbeschreibung

Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Hornlautsprecher für Außeninstallation

Hohe Sprachverständlichkeit und Duchrdringung

Integrierter 7W Leistungsverstärker, 124 dB Schalldruck

Umfassendes Softwarepaket erhältlich

Zwei Wege Audiounterstützung

Eingebautes Mikrofon, abschaltbar

Über SIP-Protokoll im Netzwerk adressierbar

Unterstützt ONVIF Protokoll

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at)

Hoher Temperaturbereich -20°C bis 50 °C

Schutzklasse IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159509181 |
| Serie | 2N SIP Audio Systems |
| Audiokompression | G.711, G.722 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | IP67 |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | 914422E |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N SIP Audio Ext. Mic Mono | Mikrofon, omnidirektional, Mono, 3,5mm Klinke, für 2N SIP Speaker Horn |
| --- | --- |
| 2N SIP Audio Ext. Mic Stereo | Mikrofon, omnidirektional, Stereo, 3,5mm Klinke, für 2N SIP Speaker Horn |
| 2N SIP Speaker Horn PSU | Netzteil, für 2N SIP Horn Speaker, 24V |

Empfehlungen

Dienstleistungen