Ausschreibungstext

Artikelnummer

235799

Typ

DS-3E1310HP-EI(O-STD)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, web managed

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Gehäuse |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | Desktop, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | 301802043 |
| Ports | 2x 1Gbit/s, 8x 10/100 Mbit/s |
| Rackeinbau | Nein |
| Stromversorgung | 54VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen