Ausschreibungstext

Artikelnummer

243656

Typ

jetrics power PSU-1 Netzteil Einbau

Kurzbeschreibung

Eingang 230VAC, Ausgang 12VDC/2,1A 25 Watt, offene Kabelenden

Hauptmerkmale

Eingang: 90-264VAC

Ausgang: 12VDC, 2,1A

Schutzart IP42

Leistungsklasse Low Power 10-99W

Kunststoffgehäuse

Kühlmethode Konvektion

Maße(LxBxH) 84x57x30mm

Innerhalb der EU nicht als LED Treiber zugelassen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 243656 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen