Ausschreibungstext

Artikelnummer

243636

Typ

XRN-6420RB2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 Kanal, 520Mbps, 32MP, RAID, H.265, 2xHDMI, 8xHDD, AI-Suche

Hauptmerkmale

64CH, 32MP Auflösung

SATA 8 Festplatteneinschübe (bis zu 80TB)

Bis zu 520Mbps Aufzeichnungs-/Übertragungsbandbreite

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Virtuelle Kanalansicht

Dynamisches Layout

Integrierte Unterstützung für Web-Management (bis zu 100)

Kompatibel mit Wisenet Viewer, Wisenet mobile

NDAA-konform und TPM integriert

Manuelle Ereignisunterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X |
| IP Kanäle | 64 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 32 MP (8K) |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern | 80 TB |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| USB Ports | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Datendurchsatz max. | 520 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XRN-6420RB2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen