Ausschreibungstext

Artikelnummer

243702

Typ

ASKD02-T CABLE KIT 10M

Kurzbeschreibung

Gepanzertes Datenkabel, 10m, Kit, inkl. Zubehör

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kabel

Ex-zertifizierte Kabelverschraubungen inbegriffen

1x Ex d M25x1,5 Kabelverschraubung inbegriffen

2x Cat 6 RJ45-Stecker inbegriffen

Für Gefahrenbereiche

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021092068 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 03309-001 |

Weitere Produktinformationen

Dieses gepanzerte Datenkabel wurde speziell für den Einsatz in Gefahrenzonen gemäß IEC/EN 60079-14 bei arktischen und tropischen Temperaturen (-60 °C bis 80 °C) entwickelt. Das Panzerkabel ASKD02-T ist ein Kabel für Industrial Ethernet- und Strominstallationen an trockenen, nassen oder feuchten Orten. Das Kabel entspricht den Übertragungsvorgaben der Cat 6 von IEC 61156-5, 2. Auflage. Es ist halogenfrei und widersteht mechanischer Beanspruchung, Ölen und Fetten.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen