Ausschreibungstext

Artikelnummer

243703

Typ

ASKD02-T CABLE KIT 25M

Kurzbeschreibung

Gepanzertes Datenkabel, 25m, Kit, inkl. Zubehör

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kabel

Ex-zertifizierte Kabelverschraubungen inbegriffen

1x Ex d M25x1,5 Kabelverschraubung inbegriffen

2x Cat 6 RJ45-Stecker inbegriffen

Für Gefahrenbereiche

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021092075 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 03310-001 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen