Ausschreibungstext

Artikelnummer

244082

Typ

Hanwha Vision SHD-1350P

Kurzbeschreibung

Deckeneinbaugehäuse für Dome Kameras weiß, für SHD-3000F4 (Deckeneinbau) / XND-6083RV, PND-A6081RV

Hauptmerkmale

Farbe: Weiß

Material: Obere Abdeckung PC(Polycarbonat)

Abstandshalter: Aluminium

Produktabmessungen: 152.8x133x26.5mm

Gewicht: 90g

Unterstützte Produkte: SHD-3000F4 (Deckeneinbau)

XND-6083RV, PND-A6081RV (Kamera)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SHD-1350P |
| Serie | Hanwha Vision Zubehör |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen