Ausschreibungstext

Artikelnummer

244011

Typ

AXIS D4100-VE MK II

Kurzbeschreibung

Netzwerk Blitzsirene, 110dB, RGB-LEDs mit Lichmustern, SIP, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Abschreckung, Sicherheit, betriebliche Effizienz

Licht und Ton in einem IP-basierten Gerät

Profile mit unterschiedlichen Prioritätsstufen

VAPIX®-, MQTT- und SIP-Integration

Gehäuse mit den Schutzklassen IP66, IK10, NEMA-4X

5-jährige Gewährleistung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021089273 |
| Serie | Axis D41 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Interner Speicher | 1024 MB Flash, 1024 MB RAM |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| VoIP Signalisierung | MQTT, SIP, VAPIX |
| Hersteller-Nummer | 03105-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Schrecken Sie Eindringlinge ab, verbessern Sie die betriebliche Effizienz und erreichen Sie noch mehr mit der Kraft von Licht und Ton. Mit Stroboskoplicht und Sirenenalarm warnt und benachrichtigt dieses vollständig vernetzte Gerät und hilft so bei der Bewältigung zahlreicher Aufgaben in Ihren Räumlichkeiten.</p><p><strong>Abschreckung, Sicherheit und betriebliche Effizienz</strong></p><p>Sie möchten verhindern, dass Ihr Grundstück betreten wird. Oder mit einer Schranke signalisieren, ob die Zufahrt zu Ihrem Parkplatz verweigert oder gewährt wird. Die Sicherheit der Menschen hat für Sie oberste Priorität. Im Notfall möchten Sie signalisieren können, ob ein Bereich sicher ist oder nicht. Mit der AXIS D4100-VE Mk II können Sie all dies und noch viel mehr erreichen. Das Gerät bietet über VAPIX, MQTT oder SIP zahlreiche Möglichkeiten zur Integration. Es kann zum Beispiel mit einer Kamera mit Perimeterschutz oder Kennzeichenerkennungsanalyse (LPR) verbunden werden. Oder mit einem Netzwerklautsprecher von Axis, für ein noch höheres Maß an Abschreckung. Dank MQTT lässt es sich auch an Internet of Things (IoT)-Systeme von Drittanbietern anschließen.</p><p><strong>Multifunktional und vielseitig</strong></p><p>Die AXIS D4100-VE Mk II lässt sich mithilfe von auswählbaren verschiedenen Weiß- und RGBA-Lichtmustern und vorkonfigurierten Tönen an Ihre Umgebung anpassen. Auf einer Krankenstation können Sie zum beispielsweise nur das Blitzlicht und nicht den Alarm auslösen lassen, damit die Patienten nicht zu gestört werden. Sie können auch Profile mit unterschiedlichen Prioritätsstufen einrichten. Zusätzlich überschreibt beim Auslösen ein Profil mit einer höheren Priorität ein aktuelles Profil. Darüber hinaus verfügt dieses robuste Gerät mit den Schutzarten IP66, NEMA-4X und IK10 über eine optionale Sonnenblende für den Außeneinsatz am Tag.</p><p><strong>Kosteneffizienter Betrieb</strong></p><p>Die AXIS D4100-VE Mk II ist kostengünstig in der Installation, Konfiguration und Wartung. Ein Blitzlicht und eine Sirene in einem Gerät bedeutet, dass Sie weniger Zeit für Installation brauchen. Sie benötigen weniger Kabel und anderes Montagezubehör. Zusätzlich senkt PoE Ihre Verkabelungskosten noch weiter. Dank einer einfachen, webbasierten Oberfläche können Sie ein Gerät schnell konfigurieren und das Setup kopieren, um es andere im System bereitstellen. Geplante Gesundheitschecks in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit bedeuten geringere Kosten für die Inspektion vor Ort. Zudem werden Sie sofort benachrichtigt, wenn etwas nicht stimmt.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS DOME INTRUSION SWITCH C | Gehäuse Kontaktschalter als Einbruchschutz, Anschluss an Kamera I/O |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A13 THREADED CEIL MOUNT 10P | Deckenbefestigung für Domes, 1/4" UNC, 80mm Gewindestange, Rändelmutter, 10 Stück |
| AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| AXIS T91B21 STAND WHITE | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T94K01D PENDANT KIT | Hängemontageset, für Standard 1,5" NPT Halterung, für AXIS Fixdome Kameras |
| AXIS T94N01D PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, für AXIS P3717-PLE und P3719-PLE, 1,5" NPS Gewinde, Schutzdach |
| AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS TD4601 ACI CONDUIT BRACKE | Rohrhalterung, 1/2", für AXIS D41000 Strobe Siren, 5 Stück |
| AXIS TD4801 SUNSHIELD 4PCS | Wetterschutzdach, für AXIS D4100-E Strobe Siren, 4 Stück |
| AXIS TP3105-E PENDANT KIT BLACK | Hängemontageset, schwarz, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich |
| AXIS TP3106-E PENDANT KIT BLACK | Hängemontageset, schwarz, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich |
| AXIS TQ9302 POLE MOUNT | Masthalter, innen, für AXIS Q9307-LV, AXIS I8116-E und AXIS P32-Serie |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| GASKET C M20 CABLE 3-5MM 10PCS | Kabeldichtung, M20, für Kabel mit 3-5mm Durchmesser, IP67, 21mm Lochdurchmesser, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen