Ausschreibungstext

Artikelnummer

244012

Typ

AXIS D6210 AIR QUALITY SENSOR

Kurzbeschreibung

Sensor für Luftqualität in Innenräumen

Hauptmerkmale

Messung der Luftqualität in Innenräumen (IAQ)

Erkennung von Vaping und Zigarettenrauch

Auslösung automatischer Aktionen

Portcast ermöglicht einfache Anbindung an ein System

Erweiterte Funktionalität mit kompatiblen Axis Geräten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021088658 |
| --- | --- |
| Serie | Axis D62 |
| Sensortype | Luftqualitätssensor |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Leistungsaufnahme | 2,2W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Hersteller-Nummer | 03069-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz |
| --- | --- |
| AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß |
| AXIS TM4101 PENDANT KIT | Hängemontageset, Innen, Montage auf 1,5"-NPS- Gewindehalterung |

Empfehlungen

Dienstleistungen