Ausschreibungstext

Artikelnummer

243227

Typ

AXIS I8307-VE

Kurzbeschreibung

Multifunktionsgerät mit interaktivem Display, 4K UJHD Kamera

Hauptmerkmale

Voll ausgestattete 4K-Kamera

Integrierter RFID-Leser mit Tastatur

Anpassbarer Touchscreen

Vandalismusgeschütztes Gerät mit Schutzart IP66/IK08

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021083769 |
| --- | --- |
| Serie | Axis I-Serie |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Numerische Tastatur | Touchscreen |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Brennweite | 2,2 mm |
| Bildwinkel horizontal | 150° |
| Beleuchtung | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, Linear PCM, OPUS |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Leseverfahren | 125 kHz Prox, 13,56MHz |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 02784-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

<p>Dieser robuste, vandalismusgeschützte Tür-Controller eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und kombiniert herausragendes 4K-Video, Zwei-Wege-Audio und ein anpassbares Touchscreen-Display. Er lässt sich problemlos in Ihr VMS und andere Zutrittskontrollsysteme integrieren.</p><p><strong>Intuitives, interaktives Display</strong></p><p>AXIS I8307-VE bietet hochwertiges Zwei-Wege-Video für eine verbesserte Kommunikation. Eine voll ausgestattete 8-MP-Kamera liefert hervorragende Details auch bei unüblichen Anwendungen der Zwei-Wege-Kommunikation. Sie können sich auf eine hochwertige Videosicherheit verlassen und Ihre Besucher visuell überprüfen. Mit 85 dB SPL, Echo- und Geräuschunterdrückung ist dieser Tür-Controller ideal für die komplexe Situationen. Er verfügt über einen anpassbaren 7-Zoll-Touchscreen, auf dem Sie Informationen anzeigen können, damit Besucher sich nicht verlaufen. Beispielsweise können Sie Gebäudeübersichtspläne oder andere relevante Inhalte anzeigen. Darüber hinaus können Sie den Hintergrund des Bildschirms anpassen und die Schaltflächen individuell anpassen.</p><p><strong>Vielseitig und hochsicher</strong></p><p>Dieses robuste und vandalismusgeschützte Gerät mit Schutzart IP66/IK08 ermöglicht eine flexible Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Außerdem kann es umlackiert werden, um sich in bestimmte Umgebungen einzufügen. Es ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, sodass es einfach an Wänden, Masten, versenkt oder mit einer Rohrhalterung montiert werden kann. Und da die Anlage PoE unterstützt, wird nur ein Netzwerkkabel benötigt. Es lässt sich auch einfach an spezifische Anforderungen anpassen. So können Sie beispielsweise den Hintergrund des Displays ändern und sogar eine Begrüßungsnachricht hinzufügen. Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, schützt das Gerät und bietet einen sicheren FIPS 140?3 Level 3-zertifizierten Schlüsselspeicher sowie sichere Vorgänge.</p><p><strong>Unübertroffene Möglichkeiten</strong></p><p>Diese smarte IP-Türsprechanlage lässt sich nahtlos in Axis und VMS-Systeme führender Drittanbietern integrieren. Sie unterstützt auch Session Initiation Protocol (SIP) für die Integration von IP-Telefonsystemen und VAPIX und ONVIF für die umfassende Integration von VMS-Software, sodass Sie Ihren Tür-Controller als primäre Überwachungskamera verwenden können. Und das Video kann in jedem VMS live gestreamt werden. Mit einer kostenlosen, zum Download verfügbaren mobilen App können Sie von überall aus kommunizieren und Zugriff gewähren. Darüber hinaus lässt sich der integrierte Leser für die Zutrittskontrolle (RFID) mit Tastaturfunktion einfach in andere Zutrittskontrollsysteme integrieren, sodass Sie Ihr System einfach erweitern und optimieren können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS GASKET M16 5-8 MM 10PCS | M16 Dichtung, für 5mm bis 8mm Kabeldurchmesser, schwarz, 10 Stück, Zubehörteil |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91F67 POLE MOUNT STAINLESS STEEL | Mastmontage Adapter, Außen, für AXIS Edelstahl Kameras (Auswahl), Edelstahl, IK10+ |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |
| AXIS TI8909 PROTECTION COVER | Schutzabdeckung, für AXIS I8307-VE |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen