Ausschreibungstext

Artikelnummer

244010

Typ

AXIS D4200-VE

Kurzbeschreibung

All-in-One-Lautsprecher mit Blitzlicht, IP66, IK09

Hauptmerkmale

Mehrere LED-Farben und individuell einstellbares Audio

Eingebauter Lautsprecher mit Zwei-Wege-Audio

Support für AXIS Audio Manager

PoE-Ausgang zur Stromversorgung zusätzlicher Geräte

Schutzklassen IP66, NEMA-4X und IK09

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021086562 |
| --- | --- |
| Serie | Axis D42 |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | AAC-LC, Axis ?-law, G.711, G.726, MP3, OPUS, WAV |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | 1024 MB Flash, 1024 MB RAM, microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 02930-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

<p>Dieses All-in-One-Signalgerät ist ideal für die Ausgabe von Warnungen und Informationen und dient zur Abschreckung von Eindringlingen, Steigerung der Betriebseffizienz und Ergänzung von Gesundheits- und Sicherheitsanwendungen. Mit anpassbaren Meldungen und Blitzlichtern lässt es sich kosteneffizient betreiben.</p><p><strong>Ein einziges Gerät ? zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten</strong> </p><p>Dieses multifunktionale audiovisuelle Signalgerät funktioniert mit Live-Durchsagen und vorkonfigurierten Audio- und Alarmtönen. Es unterstützt AXIS Audio Manager für die Zonenverwaltung und die zeitliche Planung und Bereitstellung von Inhalten. Die integrierte Systemüberwachung informiert Sie darüber, ob das System erwartungsgemäß funktioniert. Außerdem stehen für das Blitzlicht neun Farben (rot, grün, blau, orangegelb, rosa, türkis, lila, gelb und weiß) sowie verschiedene Lichtmuster zur Verfügung, die je nach Bedarf kombiniert werden können.</p><p><strong>Höhere Sicherheit, bessere betriebliche Effizienz</strong></p><p>Das AXIS D4200-VE ermöglicht automatische Reaktionen mit benutzerdefinierten Live-Durchsagen und vorkonfigurierten Tönen, Alarmen, Blitzlichtern oder einer Kombination aus ihnen. Es kann von anderen Geräten in Ihrem System wie Kameras, Radaren oder Sensoren von Drittanbietern sowie durch Video-Analysefunktionen ausgelöst werden. Wenn beispielsweise eine Kamera mit Analysefunktion einen Eindringling in Ihrer Umgrenzung erkennt, können Sie zur Abschreckung eine voraufgezeichnete Durchsage wiedergeben und das Blitzlicht aktivieren. Darüber hinaus kann AXIS Audio Analytics einen Alarm auslösen, sobald ein plötzlicher Anstieg des Geräuschpegels erkannt wird. Dieses Mehrzweckgerät trägt außerdem zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz bei und ermöglicht es Ihnen, den Personen- und Fahrzeugfluss an Ihrem Standort zu verwalten.</p><p><strong>Kosteneffizienter Betrieb</strong></p><p>Dieses robuste Gerät mit den Schutzklassen IP66, NEMA-4X und IK09 ist für einen breiten Temperaturbereich und für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet. Für die Anwendung im Außenbereich ist optional eine Sonnenblende erhältlich. Es ist kostengünstig in der Installation, Konfiguration und Wartung. Da nur ein einziges Gerät erforderlich ist, benötigen Sie weniger Zeit für die Installation und weniger Kabel und anderes Montagezubehör. Es bietet über VAPIX, SIP, MQTT oder E/A zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Geplante Systemprüfungen bedeuten geringere Kosten für Inspektionen vor Ort, und Sie werden sofort benachrichtigt, wenn etwas nicht stimmt. Darüber hinaus können angeschlossene Geräte der PoE-Klassifizierung 4 mit Strom versorgt werden.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS C8310 VOLUME CONTROLLER | Lautstärke- und Quellenregler mit In-Zone-Touch |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91F67 POLE MOUNT STAINLESS STEEL | Mastmontage Adapter, Außen, für AXIS Edelstahl Kameras (Auswahl), Edelstahl, IK10+ |
| AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS TQ1817-VE SURVEILLANCE CA | Gehäuse, für die Installation von Systemkomponenten, IP66, IK10 |
| AXIS TQ3102 PENDANT KIT | Hängemontageset, Innen, für AXIS Q38 Serie. weiß |
| AXIS TQ9301 CORNER BRACKET | Eckmontage Halterung, für ausgewählte Axis-Kameras |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

Empfehlungen

Dienstleistungen