Ausschreibungstext

Artikelnummer

215350

Typ

2N SIP Speaker Wall Mounted Bl

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, schwarz, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Aktiver IP-Lautsprecher

Integrierter 14W Leistungsverstärker

Zweiter passiver Lautsprecher anschließbar

Verschieden Broadcast Zonen im System möglich

Umfassendes Softwarepaket erhältlich

Über SIP-Protokoll im Netzwerk adressierbar

Stromversorgung: PoE und 12VDC

Schnelle und einfache Installation

Gehäusefarbe: schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159508184 |
| --- | --- |
| Interner-Speicher | nein |
| lautsprecher | 14W |
| Mikrofon | Nein |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 914421B |
| Serie | 2N SIP Audio Systems |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen