Ausschreibungstext

Artikelnummer

241615

Typ

INB-58F0308MLA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Bullet, 8MP, Ultra Low Light, 3-8mm MVF, AI, WDR, PoE, 12V, IP67

Hauptmerkmale

1/1,8" Sony CMOS-Sensor, maximale Auflösung 8 MP/30fps

Sehr hohe Lichtempfindlichkeit

Farbbilder bei Dunkelheit durch integriertes Weißlicht

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR und 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Varifokal Objektiv F1,0/3,0-8,0mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt Audio, eingebauter Lautsprecher und Mikrofon

Integrierte Abschreckung  Rot/Blau Licht, NDAA-Konformität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840689 |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 199.82 x 128.98 x 90.7mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | 24h Farbe |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1.0 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Ein/Aus |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Brennweite | 3 - 8 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 56° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 32° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 3 m |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Alarmausgänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 6,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Kameraform | Bullet |
| Audio | eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Fernzugriff | Browser |
| Gewicht | 1,28 kg |
| Hersteller-Nummer | 241615 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

eneo INB-58F0308MLA – Intelligente 8MP-Bulletkamera    eneo INB-58F0308MLA – Intelligente 8MP-Bulletkamera für professionelle SicherheitslösungenMaximale Sicherheit. Intelligente Analyse. Beeindruckende Bildqualität – rund um die Uhr. Die eneo INB-58F0308MLA ist die perfekte Wahl für professionelle Videoüberwachung im Außenbereich. Mit 8 Megapixel Auflösung, KI-gestützter Videoanalyse und Farbbildern bei nahezu völliger Dunkelheit bietet diese IP-Kamera ein Höchstmaß an Überwachungssicherheit – bei Tag und Nacht.Hauptanwendungsbereiche – Vielseitig. Zuverlässig. Zukunftssicher.Perimeterschutz für Industrie & GewerbeDank hoher Lichtempfindlichkeit (0,0005 Lux), 4K-Auflösung und WDR-Technologie überwacht die Kamera selbst weitläufige Industrieareale detailgenau. Funktionen wie Linienüberquerung, Eindring-Erkennung und Fahrzeugklassifizierung machen sie zur idealen Wahl für Gelände- und Zutrittsschutz.Kennzeichenerkennung für Zufahrtskontrollen & ParkplätzeMit integrierter LPR-Funktion (License Plate Recognition) ermöglicht die INB-58F0308MLA eine automatische Nummernschilderkennung – ideal für Firmenparkplätze, Wohnanlagen oder Parkhäuser.Retail Intelligence für den EinzelhandelErleben Sie modernes Kundenverhalten-Tracking mit Funktionen wie Durchgangszählung, Heatmaps, Warteschlangenerkennung und Objektklassifizierung (Mensch/Fahrzeug). So optimieren Sie Laufwege, Wartebereiche und Verkaufsflächen effizient und datengestützt.Smart City & öffentliche SicherheitDie Bulletkamera überzeugt auch in städtischen Überwachungsprojekten: mit Funktionen wie Gesichtserkennung, Personenzählung und integrierter Abschreckung (Licht & Sirene). Perfekt für Bahnhöfe, Bushaltestellen oder öffentliche Plätze.Schul- und Gebäudesicherheit mit AbschreckungsfunktionDank rotem/blauem Warnlicht und Sirene eignet sich die INB-58F0308MLA ideal zur Prävention von Einbruch und Vandalismus – insbesondere an Schulen, Verwaltungsgebäuden und Firmensitzen.Logistik & Lagerüberwachung rund um die UhrMit motorisiertem Varifokal-Objektiv (3–8 mm), Weißlicht-LEDs und KI-Analyse bietet die Kamera gestochen scharfe Aufnahmen in Lagerhallen, Laderampen oder Außenlagern – selbst bei vollständiger Dunkelheit.

Zubehör

| AK-20 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |