Ausschreibungstext

Artikelnummer

211839

Typ

AXIS C3003-E NETWORK HORN SPEA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, 7W, 121dB, SIP, Mikrofon, Außen, IP66/67, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Hornlautsprecher für Außeninstallation

Hohe Sprachverständlichkeit und Duchrdringung

Eingebauter 7 W Class D Verstärker, 121 dB Schalldruck

Einfache Integration in VMS Lösungen

Zwei Wege Audiounterstützung

Eingebautes Mikrofon, abschaltbar

SIP (VoIP) Unterstützung

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at)

Hoher Temperaturbereich -20°C bis 50 °C

Schutzklasse IP66/67

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 0767-001 |
| --- | --- |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS AUDIO MANAGER PRO - E-LICENSE | Audio Managementsoftware, für Axis Audio Devices, für Windows 10, E-Lizenz |
| --- | --- |
| AXIS AUDIO MANAGER PRO C7050 | Audio Managementsoftware, mit PC-Hardware, Keyboard, Maus |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| CABLE GLAND A M20 5PCS | M20 Kabelverschraubung, 5 Stück |
| CABLE GLAND M20X1.5 RJ45 5PCS | M20 Kabelverschraubung, für RJ45, Installation ohne Kabel Abschneiden, 5 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS C3003-E EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |