Ausschreibungstext

Artikelnummer

244001

Typ

AXIS F4108 DOME SENSOR 8P

Kurzbeschreibung

Mini Dome Sensor, für AXIS F91 Main Units, 4K UHD, 8er-Pack

Hauptmerkmale

Ultrakompakter Mini-Dome

Hervorragende 4K-Auflösung

Horizontales Sichtfeld von 107°

Kompatibel mit Kabeln bis 30m

Umlackierbare Abdeckung

Im 8er-Pack erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021088337 |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Brennweite | 4,3 mm |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 03055-021 |
| Schutzart | IP42 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | SMA-Steckverbinder |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P | SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack |
| --- | --- |
| AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen