Ausschreibungstext

Artikelnummer

218502

Typ

2N SIP MIC

Kurzbeschreibung

Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher

Hauptmerkmale

All-in-one Netzwerk Mikrofonkonsole

SIP-Technologie, kein Server erforderlich

12 konfigurierbare Tasten für 12 Zonen

Livedurchsagen mit integriertem Mikrofon

Abspielen von aufgezeichneten Meldungen

Hi-Fi Audioqualität

Nur ein Netzwerkkabel erforderlich

Stromversorgung: PoE und 12VDC

Zukunfssicher, offene Protokolle für Integration

Schnelle und einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159511429 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 2 |
| Gehäusematerial | Holz, Metall |
| Interner-Speicher | nein |
| lautsprecher | 2x 1W, Kopfhörerausgang |
| Mikrofon | Integriert |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 01208-001 |
| Serie | Axis Netzwerk Mikrofon,Videoüberwachung im Einzelhandel,Ladenoptimierung,Ladendiebstahl verhindern,Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden |
| Stromversorgung | 12-30VDC, 12-30VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen