Ausschreibungstext

Artikelnummer

217867

Typ

2N SIP Microphone

Kurzbeschreibung

Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher

Hauptmerkmale

Netzwerk Mikrofonkonsole

Livedurchsagen mit integriertem Mikrofon

Abspielen von aufgezeichneten Meldungen

SIP-Technologie, kein Server erforderlich

Verschieden Broadcast Zonen anwählbar

12 Tasten zur freien Belegung

Prioritätenzuordnung möglich

Umfassendes Softwarepaket erhältlich

Hi-Fi Audioqualität

Stromversorgung: PoE und 12VDC

Schnelle und einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Holz, Metall |
| Lautsprecher | 2x 1W, Kopfhörerausgang |
| Mikrofon | Integriert |
| ONVIF | nein |
| Stromversorgung | 12-30VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 914431E |
| Serie | 2N Net Audio Systems |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen