Ausschreibungstext

Artikelnummer

244985

Typ

DS-2DF8432IWG-CXF(316L)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, explosionsgeschützt, 4MP, 32x optischer Zoom, 4,8-153,6mm Brennweite, Tag&Nacht, IR, IP68

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 327001416 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen