Ausschreibungstext

Artikelnummer

244992

Typ

DS-2SF8C848MXG1-ELWY/14(F1)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 8MP, 48x optischer Zoom, 4MP Bullet, Laserlicht, Weißlicht, Darkfighter 2.0, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 327001911 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen