Ausschreibungstext

Artikelnummer

244993

Typ

Hikvision DS-2SF8C848MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 8MP, 48x optischer Zoom, 6MP Bullet, Laserlicht, Weißlicht, Darkfighter 2.0, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 6 MP für den Bullet-Kanal und 8 MP für den PTZ-Kanal

Rund um die Uhr farbenfrohe Bildgebung und hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Neigung des Panorama-Kanals von 12° bis 24° einstellbar

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 48-fachem optischen Zoom und 16-fachem Digitalzoom.

Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 30 m Weißlichtreichweite und 500 m IR-Reichweite.

Unterstützt Deep-Learning

Audiovisueller Alarm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Grau |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Type 4 |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 36VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis +70 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB, WDR 140dB |
| Zertifizierungen | CE,CB,RoHS,WEEE,Reach,RCM,IC |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.0005 Lux,Schwarz/Weiß: 0.0001 Lux,0 Lux mit IR/Weißlicht |
| System | 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840×2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 190° |
| Bildwinkel vertikal | 80° |
| Brennweite | Panoramakanal: 4 mm,PTZ-Kanal: 6.25 \u2013 300 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 48 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 120 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327001912 |
| Serie | Ultra Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du rchmesser 67-127mm |
| --- | --- |
| Hikvision DS-4604ZJ-PAAC(O-STD) | Halterung, Wandmontage, Aluminium, grau, für Hikvi sion |
| Hikvision DS-4614ZJ-PAAC(O-STD) | Halterung, für abgehängte Montage, für Hikvision |

Empfehlungen

Dienstleistungen