Ausschreibungstext

Artikelnummer

244958

Typ

Hanwha Vision PNM-C20000QB

Kurzbeschreibung

2MP Netzwerk-Remote-Head-Kamera, 4-Kanäle 2MP/30fps oder 5MP/15fps, Audio in/out, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale

Objekterkennung Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen

IVA virtuelle Linie, Bereich, Betreten, Verlassen, Herumlungern

Schockerkennung

Business Intelligence basierend auf AI-Engine:

Personen-/Fahrzeugzählung

Unterstützung von 4 Audioeingängen / 1 Audioausgang

Unterstützung von HDMI-Anschlüssen

Unicast (20 Benutzer) / Multicast

Mehrfach-Streaming (bis zu 4 Profile pro Kanal)

WiseStream (basierend auf AI-Engine)

Sicheres Element (FIPS 140-3 level3, CC EAL6+)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Sonderkamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNM-C20000QB |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SLA-F1080FA | Objektiv Modul, 1,6mm, gerade 5MP, 15fps, kompatibel mit PNM-C20000QB |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SLA-F2480A | Objektiv Modul, 2,45mm, gerade 5MP, 15fps, kompatibel mit PNM-C20000QB |
| Hanwha Vision SLA-F2480VA | Objektiv Modul, 2,45mm, 90° 5MP, 15fps, kompatibel mit PNM-C20000QB |
| Hanwha Vision SLA-F2480WA | Objektiv Modul, 2,4mm, outdoor, 5MP, 15fps, kompatibel mit PNM-C20000QB, IP66, IK10 |
| Hanwha Vision SLA-F2480WDA | Dome Objektiv Modul, 2,4mm, 5MP, 15fps, kompatibel mit PNM-C20000QB, IP66, IK11 |
| Hanwha Vision SLA-F4780A | Objektiv Modul, 4,72mm, gerade 5MP, 15fps, kompatibel mit PNM-C20000QB |
| Hanwha Vision SLA-F4780VA | Objektiv Modul, 4,72mm, 90° 5MP, 15fps, kompatibel mit PNM-C20000QB |

Empfehlungen

Dienstleistungen