Ausschreibungstext

Artikelnummer

215297

Typ

2N IP Vario 3 Button Cam

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 3 Ruf Tasten, Kamera

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722 |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Kamera | Netzwerkkamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | nein |
| Ruftasten | 3, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP53 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Kamera |  |
| Chipgröße | 1/4" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | nein |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 55° |
| Video |  |
| Videokompression | H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159598307 |
| Hersteller-Nummer | 9137131CU |
| Serie | 2N IP Vario |
| Hersteller | 2N |
| Audio |  |
| Lautsprecher | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen