Ausschreibungstext

Artikelnummer

245174

Typ

CNG6F2T4MPB

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, managed, 4x RJ45 Gbit, 2x Gbps SFP Ports, 90W PoE

Hauptmerkmale

6-Port L2+ Industrial Managed Switch

4x 10/100/1000Base-TX (802.3bt Typ 4, 90W)

2x 1Gbps SFP-Ports

360W PoE-Budget

lebenslange Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Geräteart | Switch |
| Übertragung von | Ethernet |
| Zertifizierungen | FCC Part 15 Class A EN55011,EN55032,EN61000-6-4 EN61000-4-x (ESD,Surge,Burst etc.) IEC60068 (Shock,Vibration,Free Fall) MTBF >100.000 Stunden |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNG6F2T4MPB |
| Serie | ComNet CNG-Serie |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen