Ausschreibungstext

Artikelnummer

215294

Typ

2N IP Vario 3 Button Keypad

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 3 Ruf Tasten, Keypad

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722 |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Kamera | nein |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Lautsprecher | Integriert |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | 0-9 Keypad mit 2 Sondertasten |
| Ruftasten | 3 |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP53 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159598338 |
| Hersteller-Nummer | 9137131KU |
| Serie | 2N IP Vario |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen