Ausschreibungstext

Artikelnummer

215261

Typ

2N IP Verso Basic

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, ohne Kamera, SIP, IK08, IP54, PoE

Hauptmerkmale

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

Statusanzeige über Piktogramme

Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur: ?40 bis +60 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N IP Verso |
| --- | --- |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | optional |
| Anzeigedisplay | optional |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.729 |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 2,0W max., Integriert |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Schaltausgänge | 1x 12V/400mA, 1x Relais |
| Ruftasten | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP54 |
| Hersteller-Nummer | 9155101 |
| Hersteller | 2N |
| EAN/GTIN | 8595159503813 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 2N Access Commander Advanced | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 2N Access Commander Pro | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Unlimited | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang |
| 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, |
| 2N GXV 3350 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |
| 2N Indoor Compact Black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Compact White | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor Talk Black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 2N Indoor Talk White | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß |
| 2N Indoor Touch 2.0 Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Touch 2.0 White | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz |
| 2N Indoor View Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor View White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Induction Loop General Purp | Induktionsschleife, Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, allgemeine Ausführung |
| 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Handset Black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Handset White | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 2N IP Induction Loop | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N IP Verso Backplate 2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso Backplate 2x2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso Backplate 2x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso Backplate 3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso Backplate 3x2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso Backplate 3x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso Blind button | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso |
| 2N IP Verso Blind button black | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz |
| 2N IP Verso Blind panel | Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso Display Touch Modu | Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 2N IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 2N IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 2N IP Verso Fingerprint Reader | Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Flush Frame 2M | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Flush Frame 3M | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Flush Mount Box 2M | Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Flush Mount Box 3M | Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Frame 2M | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Frame 3M | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso I/O Module | Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Induction Module | Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Infopanel Module | Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Keypad Module | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Nameplate Module | 5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso OSDP Module | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso RFID 125kHz | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC | RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC | RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 2N IP Verso Secure Door Set | I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle |
| 2N IP Verso Tamper Switch | Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso Touch keypad | Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Wedge Backplate IP Verso | Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso |
| Automatic Door opener ED100 | Türöffner, automatisch, kontaktloser Betrieb, AC-Motor |
| Doorstrike S5 F/Safe Signal L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht |
| Doorstrike S5 F/Safe Signal S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht |
| Doorstrike S5 Failsafe L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt |
| Doorstrike S5 Failsafe S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt |
| Doorstrike S5 L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet |
| Doorstrike S5 Mech. Blocking L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung |
| Doorstrike S5 Mech. Blocking S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung |
| Doorstrike S5 Momentum L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, impulsgeschaltet |
| Doorstrike S5 Momentum S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, impulsgeschaltet |
| Doorstrike S5 S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet |
| Doorstrike S5 Signalling L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht |
| Doorstrike S5 Signalling S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht |
| Lock SAM 7255 | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Holztüren |
| Lock SAM 7255 Momentum | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Holztüren |
| Lock SAM 9235 | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Metalltüren |
| Lock SAM 9235 Momentum | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Metalltüren |
| Maglock MEX100 | Haltemagnet, für Paniktüren, 12VDC/250mA, 1800N Haltekraft |
| Magnetic Handle P300RP | Magnetleiste, 12V, 550mA, 3000N Haltekraft, für Montage auf den Türrahmen |
| My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |

Empfehlungen

| 2N STELE PERSON AP2 | Edelstahl VA Stele, für 2N IP Verso, für 2 Module, Bedienhöhe Person, Außen |
| --- | --- |
| 2N STELE PERSON AP3 | Edelstahl VA Stele, für 2N IP Verso, für 3 Module, Bedienhöhe Person, Außen |
| 2N STELE PKW AP2 | Edelstahl VA Stele, für 2N IP Verso, für 2 Module, Bedienhöhe PKW, Außeneinsatz |
| 2N STELE PKW AP3 | Edelstahl VA Stele, für 2N IP Verso, für 3 Module, Bedienhöhe PKW, Außeneinsatz |

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |