Ausschreibungstext

Artikelnummer

216289

Typ

2N IP Audio Kit lite

Kurzbeschreibung

Intercom Einbaukit, nur Audio, LAN, max. eine Ruftaste, SIP, 9-36VDC

Hauptmerkmale

Audio Intercom Modul mit IP-Technologie

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

Dank SIP 2.0 kein Server erforderlich

Audio Interface für Lautsprecher/Mikrofon

Eine Ruftaste anschließbar

Ein Relais Ausgang

Drei Ausgänge für LED Signalisierung

Über HTTP-API-Befehle fernsteuerbar

Stromversogung über 12V DC

Einfache Montage DIN-Schiene oder Wand

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 9154102 |
| --- | --- |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| --- | --- |
| IP Audio/Video Kit Button | Ruftaste, hinterleuchtet, zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit |
| IP Audio/Video Kit Mic+Speaker | Mikrofon und Lautsprecher, zum Anschluss IP Video und Audio Kit |
| IP Audio/Video Kit Microphone | Mikrofon zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit |
| IP Audio/Video Kit Speaker | Lautsprecher zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit |

Empfehlungen

Dienstleistungen