Ausschreibungstext

Artikelnummer

219777

Typ

2N LTE Verso Basic Cam Black

Kurzbeschreibung

Video Türsprechstelle, LTE, 1 Ruftaste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IP54, schwarz

Hauptmerkmale

Modulare Türsprechstelle mit optionalen Erweiterungsmodulen

LTE Technologie für netzwerkunabhängigen Einsatz

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

Statusanzeige über Piktogramme

Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Einfache Fernkonfiguration über my2N Cloud-Dienst

Robustes Zink- Druckgussgehäuse, schwarz

IK08, IP54, Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | optional |
| Audiokompression | G.711, G.729 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | optional |
| Ruftasten | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Chipgröße | 1/3" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1280x960 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 120° |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159511917 |
| Hersteller-Nummer | 9155401CB-E |
| Serie | 2N LTE Verso |
| Hersteller | 2N |
| Audio |  |
| Lautsprecher | 2,0W max. |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen