Ausschreibungstext

Artikelnummer

48019

Typ

CF12.5HA-1

Kurzbeschreibung

F1,4/12,5mm Bildverarbeitungs- Objektiv, bis 1,5 Megapixel, 1", C-Mount

Hauptmerkmale

Spezielles Design für Bildverarbeitung

Für Farb-und S/W-Kameras

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

C-Metallmount

Rändelschrauben zur Arretierung von Fokus und Iris

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Für Kameras bis 1,5 Megapixel geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Type | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | ja |
| Mount | C |
| Nennformat | 1" |
| Brennweite | 12,5 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 54,13° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Blendenbereich (F) | F1,4~F22 |
| Hersteller-Nummer | CF12.5HA-1 |
| Hersteller | Fujinon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen