Ausschreibungstext

Artikelnummer

236580

Typ

Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/S(O-STD)/Europe BV

Kurzbeschreibung

IP Türstation, 2 MP Fisheye Kamera, 1 Knopf, 2 Relays, 4 Alarmeingänge, IP65, 12 VDC, PoE

Hauptmerkmale

Modulare Türstation

2 MP HD-Kamera, Fischauge, IR-Ergänzung

1 physischer Ruftaster, 2 Schlossrelais, 4-Kanal-Alarmeingang

Video-Gegensprechanlage zur Innenstation und Hauptstation

WEB-Konfiguration

IP65

12 VDC oder Standard-PoE

Ausgangsleistung für elektronisches Schloss, max. 12 V, 500 mA

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Montageart Leser | Aufputz, Unterputz |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Video |  |
| Videokompression | H.264 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847110864 |
| Hersteller-Nummer | 305303905 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen