Ausschreibungstext

Artikelnummer

218584

Typ

2N IP Verso Touch keypad

Kurzbeschreibung

Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N IP Verso Basiseinheit

Hohe Empfindlichkeit der Touch-Schicht (0.1pF)

Numerisches Tastenmodul mit Touch-Technologie

Zwei Sondertasten für Auflegen/Anwahl und Sperre

Durchleuchtete Tasten mit einstellbarer Helligkeit

Wassertoleranz gegen falsche Berührung

Einsatz im Innen- und Außenbereich

Betriebstemperatur: -20 to 55 C

Gehäuse aus Zink-Druckguss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159511559 |
| --- | --- |
| Serie | 2N IP Verso |
| Numerische Tastatur | 0-9 Touch Keypad mit 2 Sondertasten |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Montageart | Einbaumodul |
| Hersteller-Nummer | 9155047 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen