Ausschreibungstext

Artikelnummer

245175

Typ

Hikvision iDS-6716NXI-P1(STD)(1x4T)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, AcuSeek, AcuSearch, Guanlan KI-Analyse, H.265+, 4TB HDD vorinstalliert, PoE

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate

Intelligente Analysen auf Basis von Guanlan-„Large-Scale AI Models”

Bis zu 16-Kanal-AcuSeek- und AcuSearch-Funktion

Bis zu 16-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

Bis zu 16-Kanal-IP-Kameraeingänge

Bis zu 16-Kanal-1080p-Decodierungsfähigkeit

1 SATA Anschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Zertifizierungen | CE,IC,CB,Rohs,Reach,WEEE,RCM,UKCA,LOA |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 20 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 4 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Remote-Zugriff | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Audioeingänge | 1 |
| Speicherschnittstelle (extern) | 1x eSATA |
| Videoausgänge | 2x HDMI |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422168568 |
| Hersteller-Nummer | 303623663 |
| Serie | DeepinMind Pro NVS |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen