Ausschreibungstext

Artikelnummer

245051

Typ

Hikvision DS-KV7413EY-IME2(O-STD)

Kurzbeschreibung

2-Draht-HD-Villa Türstation, 2MP Kamera, Modulare 1/2/4 Knöpfe, Plug&Play, M1 Kartenleser, IP65

Hauptmerkmale

2 MP HD Kamera

1/2/4 Tasten können flexibel ausgetauscht werden

Plug&Play

Unterstützt M1-Kartenleser

IK08

IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Systemanforderungen |  |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Linux |
| Allgemeines |  |
| Audiokompression | G.711, G.726 |
| Kamera | Full-HD-Kamera |
| Lautsprecher | Integriert |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Mikrofon | Integriert |
| Numerische Tastatur | nein |
| Ruftasten | 2 |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 135° |
| Video |  |
| Videokompression | H.264 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422141585 |
| Hersteller-Nummer | 305305841 |
| Serie | HD VIlla |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen