Ausschreibungstext

Artikelnummer

220288

Typ

2N IP Verso Bluetooth SEC RFID

Kurzbeschreibung

Bluetooth und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, Secure ID, für 2N IP Verso

Hauptmerkmale

Bluetooth 4.0 Erweiterungsmodul

Integrierte RFID Secure Leseeinheit

Leserkompatibilität:125kHz, 13,56MHz, NFC

Kompatibel mit 2IP Verso Basis, Access Unit

Neueste Bluetooth Technologie für Zugangssysteme

Zutrittskontrolle per Smartphone möglich

App für iOS 8.1/Android 4.4 und höher erhältlich

Buskabel im Lieferumfang enthalten

Reichweite bis 100m

RX Empfindlichkeit bis -93 dBm

Temperaturbereich -40°C - 60°C

Abmessung: ca. 105x97x30 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, Bluetooth, NFC |
| Montageart Leser | Modul |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9155084 |
| Serie | 2N IP Verso |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen