Ausschreibungstext

Artikelnummer

245176

Typ

SeeEyes SC-IPC0716H

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Set, 16-Kanal, Ethernet über Koax, Sender, Empfänger, Reichweite 1000m

Hauptmerkmale

16-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung

Set bestehend aus 16x Sender (SC-IPT07P) und 1x Empfänger (SC-IPR0708H) (Hub)

Langstreckenübertragung über RG-6

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 1km

Stromkabel im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC0716H |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen