Ausschreibungstext

Artikelnummer

220287

Typ

2N IP Verso Keypad SEC RFID

Kurzbeschreibung

Touch Keypad und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, Secure ID, für 2N IP Verso

Hauptmerkmale

Touch Keypad Erweiterungsmodul

Integrierte RFID Secure Leseeinheit

Leserkompatibilität:125kHz, 13,56MHz, NFC

Hohe Empfindlichkeit der Touch-Schicht (0.1pF)

Numerisches Tastenmodul mit Touch-Technologie

Zwei Sondertasten für Auflegen/Anwahl und Sperre

Durchleuchtete Tasten mit einstellbarer Helligkeit

Wassertoleranz gegen falsche Berührung

Einsatz im Innen- und Außenbereich

Betriebstemperatur: -20 to 55 C

Gehäuse aus Zink-Druckguss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159513386 |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC |
| Montageart Leser | Modul |
| Hersteller-Nummer | 9155083 |
| Serie | 2N IP Verso |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen