Ausschreibungstext

Artikelnummer

244882

Typ

Ajax MotionCam HDR PhOD black

Kurzbeschreibung

IR-Bewegungsmelder mit Fotoaufnahme, drahtlos, 640 x 480 Pixel, 12m IP50, schwarz, innen

Hauptmerkmale

Sendet auf Wunsch und nachAuslösung eine Reihe animierter Bilder

Nachtsicht

Funktioniert bis zu 3 Jahre mit den vorinstallierten Batterien

Funktioniert in einer Entfernung von bis zu 1700 m zur Hub-Zentrale

Signalstörungserkennung und hochsichere Verschlüsselung aller KommunikationsKanäle

Erweiterter Sabotageschutz

Erkennungsbereich: 12 Meter

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Reichweite | 12 m |
| Schutzart | IP50 |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 119281.310.BL1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen