Ausschreibungstext

Artikelnummer

244900

Typ

2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NF

Kurzbeschreibung

Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & Wiegand

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Ja |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | −30 °C ~ +55 °C |
| Transpondertyp | Felica, iCLASS, ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3, Mifare Mini, Mifare Plus (Level 1), Mifare Ultralight, NFC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159524733 |
| Hersteller-Nummer | 9151324 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen