Ausschreibungstext

Artikelnummer

245229

Typ

PNM-C19183RVTP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektionale Kamera, 4MP PTZ, 3x 5MP, IR, 5,42-98,29 IP66, IK10, PoE++

Hauptmerkmale

18-fach PTZ mit 4MP und 3 Kanäle mit 5MP fest

Kompakte Größe

Objekterkennung und IVA

Business Intelligence auf Basis einer KI-Engine

Unterstützung von Alarm/Audio über optionale SPM-4210 I/O-Box

Bis zu 15 m IR-Reichweite

Automatische Kalibrierung

Unterstützung von Smart Zoom (Advanced Handover)

WiseStream (basierend auf KI-Engine)

Sicherheitselement (FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+), SBOM

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 42 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C~+55°C( |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 123 ° |
| Brennweite | 2,4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNM-C19183RVTP |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SHD-2501FPW | Deckeneinbauhalterung, Plenum-zertifiziert, für PNM-C19183RVTP, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen